## Slide 1: ระบบกำจัดมลพิษทางอากาศ ; รา, แบคทีเรีย, ไวรัส, PM2.5, ไอสารเคมีก่อมะเร็ง ประเภทต่างๆ เช่น HEPA, Electrostatic, UV Lamp, UV Blower, Formalin, Ozone, H2O2, Plasma Technology

## Slide 2: I. อนุภาคขนาดเล็ก < 2.5 ไมครอน
ไม่มีชีวิต
มีชีวิต (รา, แบคทีเรีย, ไวรัส)

## Slide 3: II. แก๊สและไอสารเคมี / สารก่อมะเร็ง (Gas & Vapour)

## Slide 4: III. อันตราย หรือ ปัญหาของมลพิษ
3.1 อนุภาค (Particle) ทั้งของแข็งและของเหลว
    ไม่มีชีวิต ขนาด < 2.5 ไมครอน ระบบทางเดินหายใจ, ปอด, แผงวงจรไฟฟ้า ฯลฯ
    มีชีวิต รา, แบคทีเรีย, ไวรัส สาเหตุของโรคหลายๆประเภท
3.2 แก๊สและไอสารเคมี ; ต่อสิ่งที่มีชีวิต
    เป็นสาเหตุของโรคต่างๆ เช่นโรคมะเร็ง
    เครื่อง, อุปกรณ์, แผงวงจรไฟฟ้า ฯลฯ

## Slide 5: IV. ระบบกำจัดมลพิษแพร่กระจายทางอากาศ
4.1 ประเภทเป็นอนุภาคไม่มีชีวิต
4.2 ประเภทเป็นอนุภาคมีชีวิต
4.3 ประเภทเป็นแก๊ส และ Solvent

## Slide 6: V. รายละเอียดหลักการ, เทคโนโลยี ; การลดปริมาณจุลชีพแพร่กระจายในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา และ Clean Room ประเภทต่างๆ
5.1 อนุภาคไม่มีชีวิตและมีชีวิต
    Electrostatic Type
    Fiber (HEPA) Type

## Slide 7: V. รายละเอียดหลักการ, เทคโนโลยี ; การลดปริมาณจุลชีพแพร่กระจายในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา และ Clean Room ประเภทต่างๆ
5.2 อนุภาคมีชีวิต
    Electrostatic, Fiber (HEPA)
    Gas / Vapour, Rays, Plasma

## Slide 8: V. รายละเอียดหลักการ, เทคโนโลยี ; การลดปริมาณจุลชีพแพร่กระจายในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา และ Clean Room ประเภทต่างๆ
5.3 แก๊สและไอสารเคมี
    Activated Charcoal
    Chemical Reaction

## Slide 9: V. รายละเอียดหลักการ, เทคโนโลยี ; การลดปริมาณจุลชีพแพร่กระจายในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา และ Clean Room ประเภทต่างๆ
Electrostatic แบ่งเป็น
    แผ่นกรองไฟฟ้าสถิต (Electrostatic Filter)
    ตัวรวบรวมฝุ่นไฟฟ้าสถิต (Precipitator)

## Slide 10: V. รายละเอียดหลักการ, เทคโนโลยี ; การลดปริมาณจุลชีพแพร่กระจายในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา และ Clean Room ประเภทต่างๆ
    แผ่นกรองไฟฟ้าสถิต (Electrostatic Filter)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

## Slide 11: V. รายละเอียดหลักการ, เทคโนโลยี ; การลดปริมาณจุลชีพแพร่กระจายในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา และ Clean Room ประเภทต่างๆ
    ตัวรวบรวมฝุ่นไฟฟ้าสถิต (Precipitator)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

## Slide 12: หลักการกำจัด อนุภาคมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต ถูกเติมประจุบวกหรือลบ แล้วถูกจับให้ยึดติดกับ แผ่นกรองหรือตัวรวบรวมฝุ่นไฟฟ้าสถิต

## Slide 13: Gas and Vapour
H2O2 , O3 , Cl2
Formalin

## Slide 14: หลักการกำจัด เป็น Toxicity ต่อ Living Cell ในส่วน Protein หรือ DNA, RNA, การสังเคราะห์ หรือ Cell wall ของ Cell สิ่งมีชีวิต

## Slide 15: ข้อควรระวังในการใช้เครื่องผลิต Ozone
Ozone Generator/Producer
ข้อควรรู้
Toxicity ต่อ cell สิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะประสาทรับรู้กลิ่น
และทางเดินหายใจ
ข้อห้าม
เมื่อเปิดใช้ต้องไม่มีผู้คนและสัตว์เลี้ยง

## Slide 16: Plasma & Active Form H+ , O2 , OH-
O2

## Slide 17: หลักการกำจัด โครงสร้างสิ่งมีชีวิตผิดปกติไป ทำให้ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้

## Slide 18: Ray ; รังสีที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต เช่น Gamma , UV Ray

## Slide 19: UV Ray เป็นรังสีที่ในอดีต และ ในปัจจุบัน บาง Application ใช้ในการทำลายเชื้อโรค

## Slide 20: หลักการกำจัด จะมีผลต่อ DNA ของสิ่งที่มีชีวิต ทำให้แบคทีเรียไม่สามารถดำรงชีวิตต่อไปได้

## Slide 21
ข้อควรรู้ในการใช้ UV Light/Device (with blower)
ทำให้ DNA ของ cell สิ่งมีชีวิต Mutate และถ้ามากพอจะทำลาย DNA
ประโยชน์ ลดปริมาณจุลชีพ
ขีดจำกัด ลำแสงมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำมาก
ข้อเสีย
กรณี UV Lamp ฆ่าเชื้อเฉพาะที่
กรณี UV Device ทำให้ Air Pattern เกิด Turbulence
* อนุภาคมีชีวิตเปลี่ยนเป็นไม่มีชีวิต (ไม่ได้ลดปริมาณอนุภาค)

## Slide 22: Fiber Filtration HEPA , VEPA , ULPA 0.3 um, 0.1 um, 0.1 um

## Slide 23
โครงสร้างของ Fiber เช่น HEPA Filter
หลักการ Filter/HEPA Technology
Pore Size 0.3 micron
Efficiency 99% - 99.9997%

## Slide 24
        ขนาดของ Pore Size
        จำนวนของ Pore Size
        ความคดเคี้ยวภายในช่อง Pore Size
ประสิทธิภาพของ HEPA Filter

## Slide 25
        STRAINING
        DIFFUSION
        IMPINGEMENT
ทฤษฎีของการดักจับ Particle

## Slide 26
พัฒนาการของ Air Cleaner/Purifier
ระบบ HEPA Filter
Commercial Type
Scientific/Medical/Industrial Type

## Slide 27
UV Blower
vs
Room Air Cleaner
(Biosafety Head Unit)

## Slide 28
UV Blower Room Air Cleaner
1. ลดปริมาณจุลชีพ <50% 100 Per Cycle
2. ลดปริมาณอนุภาค NO YES (PM 1.0-2.5)
(Rays ) (HEPA)

## Slide 29
3. อันตราย ต่อผู้ปฏิบัติงาน / YES NO
HEPA Filter
4. การบำรุงรักษา / บ่อย นานกว่า
ตรวจสอบ
UV Blower Room Air Cleaner

## Slide 30
Thank You